## Лист1
Суточная ведомость контрольных замеров ООО СК "Главэнергострой" на 16 декабря 2020г.
|  | Сетевой район: |  |  |  | Усть-Мая
|  |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23
Диспет. Наименование |  |  | 0 час. |  | 1 час. |  | 2 час. |  | 3 час. |  | 4 час. |  | 5 час. |  | 6 час. |  | 7 час. |  | 8 час. |  | 9 час. |  | 10 час. |  | 11 час. |  | 12 час. |  | 13 час. |  | 14 час. |  | 15 час. |  | 16 час. |  | 17 час. |  | 18 час. |  | 19 час. |  | 20 час. |  | 21 час. |  | 22 час. |  | 23 час.
|  |  | Ток, А | Cosj | Ток, А | Cosj | Ток, А | Cosj | Ток, А | Cosj | Ток, А | Cosj | Ток, А | Cosj | Ток, А | Cosj | Ток, А | Cosj | Ток, А | Cosj | Ток, А | Cosj | Ток, А | Cosj | Ток, А | Cosj | Ток, А | Cosj | Ток, А | Cosj | Ток, А | Cosj | Ток, А | Cosj | Ток, А | Cosj | Ток, А | Cosj | Ток, А | Cosj | Ток, А | Cosj | Ток, А | Cosj | Ток, А | Cosj | Ток, А | Cosj | Ток, А | Cosj
В-110-1Т |  |  | 10.2 | 0.9 | 9.8 | 0.9 | 10 | 0.9 | 9.6 | 0.9 | 10 | 0.9 | 10 | 0.9 | 10.4 | 0.91 | 11.2 | 0.92 | 11.4 | 0.92 | 12 | 0.92 | 12.4 | 0.93 | 12.4 | 0.93 | 12.2 | 0.93 | 12.2 | 0.93 | 12 | 0.93 | 12.2 | 0.93 | 12.6 | 0.93 | 12.6 | 0.93 | 12.6 | 0.93 | 12.4 | 0.93 | 12 | 0.93 | 11.4 | 0.92 | 11.2 | 0.92 | 11 | 0.92
В-110 2Т |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
В-6-1Т |  |  | 187.5 | 0.89 | 180.9 | 0.91 | 180.9 | 0.92 | 176.4 | 0.9 | 183.3 | 0.88 | 182.4 | 0.89 | 188.7 | 0.9 | 208.8 | 0.91 | 213.9 | 0.92 | 218.1 | 0.91 | 228.9 | 0.92 | 228.6 | 0.93 | 228.6 | 0.92 | 220.2 | 0.92 | 219.3 | 0.92 | 228 | 0.93 | 230.1 | 0.93 | 229.1 | 0.93 | 234.9 | 0.93 | 224.4 | 0.92 | 223.5 | 0.93 | 209.1 | 0.93 | 205.5 | 0.93 | 204 | 0.93
В-6-2Т |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
В-6-Ф2 с ПС |  |  | 23.7 | 0.91 | 22.5 | 0.91 | 21.9 | 0.91 | 21.6 | 0.91 | 21.9 | 0.91 | 21.6 | 0.91 | 23.7 | 0.92 | 28.8 | 0.95 | 26.7 | 0.91 | 26.1 | 0.91 | 26.1 | 0.93 | 26.4 | 0.94 | 27.6 | 0.94 | 26.4 | 0.94 | 25.5 | 0.92 | 27 | 0.93 | 29.1 | 0.95 | 28.2 | 0.95 | 32.1 | 0.96 | 29.4 | 0.94 | 29.1 | 0.94 | 27.3 | 0.94 | 27.3 | 0.93 | 27 | 0.93
В-6-Связь ПС |  |  | 163.8 | 0.9 | 158.4 | 0.89 | 159 | 0.9 | 154.8 | 0.89 | 161.4 | 0.9 | 160.8 | 0.91 | 165 | 0.91 | 180 | 0.92 | 213.9 | 0.91 | 192.1 | 0.91 | 202.8 | 0.93 | 202.2 | 0.93 | 201 | 0.93 | 193.8 | 0.93 | 193.8 | 0.93 | 198 | 0.93 | 201 | 0.93 | 201 | 0.94 | 202.8 | 0.93 | 195 | 0.93 | 194.4 | 0.93 | 181.8 | 0.93 | 178.2 | 0.93 | 177 | 0.93
|  |  | Напряжение, кВ |  | Напряжение, кВ |  | Напряжение, кВ |  | Напряжение, кВ |  | Напряжение, кВ |  | Напряжение, кВ |  | Напряжение, кВ |  | Напряжение, кВ |  | Напряжение, кВ |  | Напряжение, кВ |  | Напряжение, кВ |  | Напряжение, кВ |  | Напряжение, кВ |  | Напряжение, кВ |  | Напряжение, кВ |  | Напряжение, кВ |  | Напряжение, кВ |  | Напряжение, кВ |  | Напряжение, кВ |  | Напряжение, кВ |  | Напряжение, кВ |  | Напряжение, кВ |  | Напряжение, кВ |  | Напряжение, кВ
110 кВ |  |  | 119.1 |  | 119.1 |  | 119 |  | 119 |  | 119 |  | 119.1 |  | 119.1 |  | 119.1 |  | 119.2 |  | 119.1 |  | 119 |  | 119 |  | 118.9 |  | 119 |  | 119.1 |  | 119.1 |  | 119 |  | 119.1 |  | 119.1 |  | 119.1 |  | 119.1 |  | 119.3 |  | 119.2 |  | 119
1СШ 6кВ |  |  | 6.34 |  | 6.34 |  | 6.34 |  | 6.34 |  | 6.34 |  | 6.34 |  | 6.34 |  | 6.34 |  | 6.34 |  | 6.34 |  | 6.33 |  | 6.33 |  | 6.33 |  | 6.34 |  | 6.33 |  | 6.33 |  | 6.33 |  | 6.33 |  | 6.33 |  | 6.34 |  | 6.34 |  | 6.35 |  | 6.35 |  | 6.34
2СШ 6кВ |  |  | 6.34 |  | 6.34 |  | 6.34 |  | 6.34 |  | 6.34 |  | 6.34 |  | 6.34 |  | 6.34 |  | 6.34 |  | 6.34 |  | 6.33 |  | 6.33 |  | 6.33 |  | 6.34 |  | 6.33 |  | 6.33 |  | 6.33 |  | 6.33 |  | 6.33 |  | 6.34 |  | 6.34 |  | 6.35 |  | 6.35 |  | 6.34
|  | Сетевой район: |  |  |  | Аэропорт
Диспет. Наименование |  |  | 0 час. |  | 1 час. |  | 2 час. |  | 3 час. |  | 4 час. |  | 5 час. |  | 6 час. |  | 7 час. |  | 8 час. |  | 9 час. |  | 10 час. |  | 11 час. |  | 12 час. |  | 13 час. |  | 14 час. |  | 15 час. |  | 16 час. |  | 17 час. |  | 18 час. |  | 19 час. |  | 20 час. |  | 21 час. |  | 22 час. |  | 23 час.
|  |  | Pнагр, МВт |  | Pнагр, МВт |  | Pнагр, МВт |  | Pнагр, МВт |  | Pнагр, МВт |  | Pнагр, МВт |  | Pнагр, МВт |  | Pнагр, МВт |  | Pнагр, МВт |  | Pнагр, МВт |  | Pнагр, МВт |  | Pнагр, МВт |  | Pнагр, МВт |  | Pнагр, МВт |  | Pнагр, МВт |  | Pнагр, МВт |  | Pнагр, МВт |  | Pнагр, МВт |  | Pнагр, МВт |  | Pнагр, МВт |  | Pнагр, МВт |  | Pнагр, МВт |  | Pнагр, МВт |  | Pнагр, МВт
ЦРП-1 | 1 СШ | л-Авиапорт-1 | 1.31 |  | 1.304 |  | 1.28 |  | 1.12 |  | 1.12 |  | 1.12 |  | 1.07 |  | 1.07 |  | 1.07 |  | 1.05 |  | 1.11 |  | 1.08 |  | 1.11 |  | 1.1 |  | 1.27 |  | 1.26 |  | 1.13 |  | 1.11 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 0.786 |  | 0.786 |  | 0.788 |  | 0.786
| 2 СШ | л-Авиапорт-2 | 0.35 |  | 0.35 |  | 0.34 |  | 0.336 |  | 0.338 |  | 0.346 |  | 0.38 |  | 0.38 |  | 0.38 |  | 0.424 |  | 0.424 |  | 0.424 |  | 0.424 |  | 0.424 |  | 0.424 |  | 0.424 |  | 0.424 |  | 0.424 |  | 0.424 |  | 0.424 |  | 0.42 |  | 0.418 |  | 0.42 |  | 0.418
ЦРП-2 | 1 СШ | л-Туймаада-1 | 0.114 |  | 0.11 |  | 0.108 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.102 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.112 |  | 0.112 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.11 |  | 0.106 |  | 0.106 |  | 0.112 |  | 0.112 |  | 0.11 |  | 0.11
| 2 СШ | л-Туймаада-2 | 0.34 |  | 0.32 |  | 0.32 |  | 0.36 |  | 0.34 |  | 0.364 |  | 0.324 |  | 0.324 |  | 0.32 |  | 0.29 |  | 0.29 |  | 0.29 |  | 0.32 |  | 0.34 |  | 0.35 |  | 0.29 |  | 0.3 |  | 0.33 |  | 0.29 |  | 0.31 |  | 0.294 |  | 0.294 |  | 0.298 |  | 0.298
ТП "СВОД" | 1 СШ | л-Северная | 0.106 |  | 0.098 |  | 0.098 |  | 0.082 |  | 0.082 |  | 0.08 |  | 0.09 |  | 0.094 |  | 0.094 |  | 0.09 |  | 0.09 |  | 0.09 |  | 0.096 |  | 0.094 |  | 0.09 |  | 0.094 |  | 0.096 |  | 0.092 |  | 0.09 |  | 0.09 |  | 0.108 |  | 0.106 |  | 0.106 |  | 0.112