## I квартал
п.19 пп.г (абзац 6) ПП РФ №24 от 21.01.2004г.
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ООО СК "ГЭС", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
[5 empty] | за период | I квартал 2020 год
Количество аварий и отказов | [7 empty] | Суммарное количество повреждений
ВЛ |  |  | КЛ |  |  | РП, ТП |  | всего | аварий | отказов (инцидентов)
Аварии | Отказы (инциденты) |  | Аварии | Отказы (инциденты) |  | Аварии | Отказы (инциденты)
| 6-10 кВ | 0,4 кВ |  | 6-10 кВ | 0,4 кВ
шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## II квартал
п.19 пп.г (абзац 6) ПП РФ №24 от 21.01.2004г.
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ООО СК "ГЭС", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
[5 empty] | за период | II квартал 2020 год
Количество аварий и отказов | [7 empty] | Суммарное количество повреждений
ВЛ |  |  | КЛ |  |  | РП, ТП |  | всего | аварий | отказов (инцидентов)
Аварии | Отказы (инциденты) |  | Аварии | Отказы (инциденты) |  | Аварии | Отказы (инциденты)
| 6-10 кВ | 0,4 кВ |  | 6-10 кВ | 0,4 кВ
шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
Объем недопоставленной электрической энергии в результате технологических отказов (инцидентов) за II квартал 2020 год
составил |  | 0 | кВт.ч.

## III квартал
п.19 пп.г (абзац 6) ПП РФ №24 от 21.01.2004г.
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ООО СК "ГЭС", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
[5 empty] | за период | III квартал 2020 год
Количество аварий и отказов | [7 empty] | Суммарное количество повреждений
ВЛ |  |  | КЛ |  |  | РП, ТП |  | всего | аварий | отказов (инцидентов)
Аварии | Отказы (инциденты) |  | Аварии | Отказы (инциденты) |  | Аварии | Отказы (инциденты)
| 6-10 кВ | 0,4 кВ |  | 6-10 кВ | 0,4 кВ
шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Объем недопоставленной электрической энергии в результате технологических отказов (инцидентов) за III квартал 2020 год
составил |  | 0 | кВт.ч.

## IV квартал
п.19 пп.г (абзац 6) ПП РФ №24 от 21.01.2004г.
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ООО СК "ГЭС", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
[5 empty] | за период | IV квартал 2020 год
Количество аварий и отказов | [7 empty] | Суммарное количество повреждений
ВЛ |  |  | КЛ |  |  | РП, ТП |  | всего | аварий | отказов (инцидентов)
Аварии | Отказы (инциденты) |  | Аварии | Отказы (инциденты) |  | Аварии | Отказы (инциденты)
| 6-10 кВ | 0,4 кВ |  | 6-10 кВ | 0,4 кВ
шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Объем недопоставленной электрической энергии в результате технологических отказов (инцидентов) за IV квартал 2020 год
составил |  | 0 | кВт.ч.