## Лист1
Суточная ведомость контрольных замеров ООО СК "Главэнергострой" на 15 декабря 2021г.
| Сетевой район: |  |  |  | Усть-Мая
[6 empty] | 1:00 |  |  | 2:00 |  |  | 3:00 |  |  | 4:00 |  |  | 5:00 |  |  | 6:00 |  |  | 7:00 |  |  | 8:00 |  |  | 9:00 |  |  | 10:00 |  |  | 11:00 |  |  | 12:00 |  |  | 13:00 |  |  | 14:00 |  |  | 15:00 |  |  | 16:00 |  |  | 17:00 |  |  | 18:00 |  |  | 19:00 |  |  | 20:00 |  |  | 21:00 |  |  | 22:00 |  |  | 23:00 |  |  | 24:00
Диспет. Наименование |  |  | 0 час. |  |  | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час. |  |  | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час.
|  |  | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр
В-110-1Т | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В-110 2Т | [5 empty] | 9.55 | 1.76 | 0.88 | 8.61 | 1.54 | 0.88 | 10.99 | 1.98 | 1.1 | 7.16 | 1.32 | 0.66 | 14.52 | 2.42 | 1.76 | 15.87 | 3.08 | 1.1 | 8.13 | 1.54 | 0.66 | 6.22 | 1.1 | 0.66 | 16.26 | 3.08 | 1.32 | 11.93 | 2.2 | 1.1 | 10.13 | 1.98 | 0.66 | 9.55 | 1.76 | 0.88 | 14.32 | 2.64 | 1.32 | 10.51 | 1.98 | 0.88 | 11.93 | 2.2 | 1.1 | 12.9 | 2.42 | 1.1 | 11.5 | 2.2 | 0.88 | 11.5 | 2.2 | 0.88 | 11.93 | 2.2 | 1.1 | 12.49 | 2.42 | 0.88 | 9.55 | 1.76 | 0.88 | 10.99 | 1.98 | 1.1 | 12.9 | 2.42 | 1.1
В-6-1Т | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В-6-2Т | [5 empty] | 172.13 | 1.68 | 0.84 | 157.46 | 1.56 | 0.72 | 211.53 | 2.04 | 1.08 | 218.29 | 1.8 | 1.56 | 192.37 | 1.8 | 1.08 | 272.05 | 2.88 | 0.72 | 167.5 | 1.68 | 0.72 | 108.31 | 1.08 | 0.48 | 306.35 | 3.12 | 1.2 | 226.71 | 2.28 | 0.96 | 182.04 | 1.8 | 0.84 | 202.18 | 2.04 | 0.84 | 255.79 | 2.52 | 1.2 | 187.92 | 1.92 | 0.72 | 202.18 | 2.04 | 0.84 | 251.26 | 2.52 | 1.08 | 226.71 | 2.28 | 0.96 | 198.25 | 2.04 | 0.72 | 216.62 | 2.16 | 0.96 | 236.89 | 2.4 | 0.96 | 226.71 | 2.28 | 0.96 | 187.92 | 1.92 | 0.72 | 172.13 | 1.68 | 0.84
В-6-Ф2 с ПС | [5 empty] | 19.93 | 0.198 | 0.09 | 25.61 | 0.27 | 0.072 | 34.44 | 0.36 | 0.108 | 22.44 | 0.234 | 0.072 | 50.09 | 0.522 | 0.162 | 40.44 | 0.432 | 0.09 | 27.21 | 0.288 | 0.072 | 20.4 | 0.216 | 0.054 | 49.21 | 0.522 | 0.126 | 34.01 | 0.36 | 0.09 | 28.81 | 0.306 | 0.072 | 32.03 | 0.342 | 0.072 | 39.66 | 0.414 | 0.126 | 34.01 | 0.36 | 0.09 | 34.01 | 0.36 | 0.09 | 42.06 | 0.45 | 0.09 | 40.44 | 0.432 | 0.09 | 35.61 | 0.378 | 0.09 | 40.44 | 0.432 | 0.09 | 42.06 | 0.45 | 0.09 | 43.67 | 0.468 | 0.09 | 35.61 | 0.378 | 0.09 | 30.42 | 0.324 | 0.072
В-6-Связь ПС | [5 empty] | 190.98 | 1.824 | 1.008 | 163.71 | 1.536 | 0.912 | 236.27 | 2.256 | 1.248 | 151.68 | 1.44 | 0.816 | 325.69 | 3.408 | 1.008 | 299.19 | 2.448 | 2.16 | 169.23 | 1.632 | 0.864 | 124.19 | 1.248 | 0.528 | 344.41 | 3.408 | 1.584 | 246.1 | 2.448 | 1.104 | 202.78 | 2.016 | 0.912 | 216.62 | 2.16 | 0.96 | 287.28 | 2.832 | 1.344 | 218.44 | 2.16 | 1.008 | 228.27 | 2.256 | 1.056 | 269.77 | 2.688 | 1.2 | 250.12 | 2.496 | 1.104 | 212.61 | 2.112 | 0.96 | 236.27 | 2.352 | 1.056 | 255.93 | 2.544 | 1.152 | 255.93 | 2.544 | 1.152 | 208.61 | 2.064 | 0.96 | 179.06 | 1.728 | 0.912
|  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ
110 кВ | [5 empty] | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119
1СШ 6кВ | [5 empty] | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3
2СШ 6кВ | [5 empty] | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3
| Сетевой район: |  |  |  | Аэропорт
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Диспет. Наименование |  | 1: 0 час.; Аэропорт 4: 1 час.; Аэропорт 7: 2 час.; Аэропорт 10: 3 час.; Аэропорт 13: 4 час.; Аэропорт 16: 5 час.; Аэропорт 19: 6 час.; Аэропорт 22: 7 час. |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час. |  |  | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
|  |  | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр
Авиапорт -1 | [5 empty] | 81.44 | 0.819 | 0.345 | 81.98 | 0.822 | 0.353 | 80.77 | 0.808 | 0.352 | 80.73 | 0.808 | 0.351 | 80.97 | 0.813 | 0.346 | 82.85 | 0.834 | 0.349 | 83.93 | 0.848 | 0.346 | 86.98 | 0.885 | 0.343 | 94.38 | 0.963 | 0.365 | 91.83 | 0.932 | 0.368 | 89.21 | 0.904 | 0.361 | 91.95 | 0.94 | 0.351 | 89.9 | 0.916 | 0.351 | 89.07 | 0.906 | 0.352 | 88.25 | 0.899 | 0.345 | 93.07 | 0.953 | 0.351 | 88.13 | 0.904 | 0.328 | 86.16 | 0.873 | 0.349 | 83.93 | 0.85 | 0.341 | 84.66 | 0.859 | 0.34 | 84.46 | 0.857 | 0.339 | 84 | 0.85 | 0.343 | 83.41 | 0.843 | 0.343 | 82.83 | 0.837 | 0.341
Авиапорт-2 | [5 empty] | 70.53 | 0.761 | 0.115 | 72.31 | 0.78 | 0.119 | 72.32 | 0.78 | 0.12 | 71.84 | 0.775 | 0.118 | 72.59 | 0.781 | 0.132 | 75.25 | 0.81 | 0.135 | 74.61 | 0.802 | 0.14 | 78.89 | 0.85 | 0.136 | 88.22 | 0.952 | 0.143 | 86.12 | 0.927 | 0.154 | 83.88 | 0.904 | 0.143 | 85.92 | 0.926 | 0.147 | 82.16 | 0.887 | 0.13 | 82.35 | 0.887 | 0.144 | 79.57 | 0.853 | 0.162 | 86.95 | 0.935 | 0.161 | 85.85 | 0.924 | 0.154 | 78.39 | 0.843 | 0.145 | 76.34 | 0.822 | 0.135 | 72.09 | 0.779 | 0.109 | 73.95 | 0.799 | 0.113 | 72.71 | 0.785 | 0.115 | 73.73 | 0.794 | 0.13 | 71.82 | 0.773 | 0.129
Туймаада-1 | [5 empty] | 16.66 | 0.173 | 0.056 | 15.68 | 0.162 | 0.055 | 15.28 | 0.157 | 0.056 | 16.69 | 0.173 | 0.057 | 16.52 | 0.171 | 0.057 | 16.75 | 0.174 | 0.056 | 16.46 | 0.17 | 0.058 | 17.36 | 0.18 | 0.059 | 17.45 | 0.181 | 0.059 | 17.48 | 0.182 | 0.057 | 16.4 | 0.17 | 0.056 | 15.54 | 0.16 | 0.056 | 15.3 | 0.159 | 0.051 | 15.24 | 0.158 | 0.052 | 15.57 | 0.16 | 0.057 | 16.72 | 0.173 | 0.058 | 16.29 | 0.168 | 0.058 | 16.26 | 0.168 | 0.057 | 16.08 | 0.166 | 0.057 | 15.19 | 0.156 | 0.056 | 15.28 | 0.157 | 0.056 | 15.28 | 0.157 | 0.056 | 15.1 | 0.155 | 0.056 | 15.65 | 0.161 | 0.057
Туймаада-2 | [5 empty] | 49.8 | 0.508 | 0.193 | 49.12 | 0.5 | 0.193 | 49.63 | 0.506 | 0.193 | 50.13 | 0.508 | 0.203 | 52.7 | 0.533 | 0.216 | 53.85 | 0.544 | 0.222 | 54.29 | 0.548 | 0.225 | 57.25 | 0.58 | 0.232 | 58.15 | 0.589 | 0.236 | 57.37 | 0.585 | 0.223 | 56.01 | 0.574 | 0.21 | 56.07 | 0.575 | 0.209 | 55.23 | 0.563 | 0.215 | 54.42 | 0.557 | 0.206 | 55.38 | 0.564 | 0.217 | 57.85 | 0.589 | 0.227 | 55.39 | 0.563 | 0.22 | 52.39 | 0.534 | 0.204 | 51.73 | 0.524 | 0.21 | 51.6 | 0.526 | 0.201 | 51.28 | 0.521 | 0.204 | 51.17 | 0.519 | 0.206 | 50.46 | 0.513 | 0.2 | 49.61 | 0.505 | 0.195
Северная | [5 empty] | 15.49 | 0.169 | 0.001 | 15.3 | 0.167 | 0 | 14.94 | 0.163 | 0 | 15.3 | 0.167 | 0 | 16.51 | 0.18 | 0.007 | 15.72 | 0.171 | 0.013 | 17.87 | 0.193 | 0.028 | 17.01 | 0.184 | 0.024 | 17.07 | 0.186 | 0.009 | 14.6 | 0.159 | 0.01 | 14.85 | 0.162 | 0 | 15.67 | 0.171 | 0 | 13.93 | 0.152 | 0 | 14.94 | 0.163 | 0 | 16.06 | 0.175 | 0.009 | 16.72 | 0.182 | 0.013 | 15.62 | 0.17 | 0.013 | 17 | 0.185 | 0.014 | 16.64 | 0.181 | 0.014 | 15.4 | 0.168 | 0 | 14.48 | 0.158 | 0 | 15.67 | 0.171 | 0 | 16.42 | 0.179 | 0.009 | 16.78 | 0.183 | 0.005
|  | 1: Напряжение, кВ; Аэропорт 4: Напряжение, кВ; Аэропорт 7: Напряжение, кВ; Аэропорт 10: Напряжение, кВ; Аэропорт 13: Напряжение, кВ; Аэропорт 16: Напряжение, кВ; Аэропорт 19: Напряжение, кВ; Аэропорт 22: Напряжение, кВ |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ
|  | Аэропорт 4: 6.3; Аэропорт 7: 6.3; Аэропорт 10: 6.3; Аэропорт 13: 6.3; Аэропорт 16: 6.3; Аэропорт 19: 6.3; Аэропорт 22: 6.3 |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3