## Лист1
Суточная ведомость контрольных замеров ООО СК "Главэнергострой" на 16 июня 2021г.
| Сетевой район: |  |  |  | Усть-Мая
|  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
Диспет. Наименование |  | 23 час. |  | 3 час. |  | 10 час. |  | 16 час. |  | 21 час.
|  | Ток, А | Cosj | Ток, А | Cosj | Ток, А | Cosj | Ток, А | Cosj | Ток, А | Cosj
В-110-1Т |  | 4.4 | 0.86 | 3.2 | 0.78 | 5 | 0.91 | 5.2 | 0.89 | 5.4 | 0.93
В-110 2Т |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
В-6-1Т |  | 80.4 | 0.84 | 62.4 | 0.77 | 99 | 0.92 | 102.9 | 0.9 | 105.3 | 0.91
В-6-2Т |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
В-6-Ф2 с ПС |  | 18.6 | 0.81 | 13.2 | 0.71 | 21.6 | 0.89 | 22.5 | 0.85 | 23.1 | 0.89
В-6-Связь ПС |  | 61.8 | 0.87 | 49.2 | 0.78 | 77.4 | 0.9 | 80.4 | 0.89 | 82.2 | 0.89
|  | Напряжение, кВ |  | Напряжение, кВ |  | Напряжение, кВ |  | Напряжение, кВ |  | Напряжение, кВ
110 кВ |  | 119.6 |  | 119.3 |  | 119.6 |  | 119.3 |  | 118
1СШ 6кВ |  | 6.33 |  | 6.32 |  | 6.33 |  | 6.32 |  | 6.27
2СШ 6кВ |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
| Сетевой район: |  |  |  | Аэропорт
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Диспет. Наименование |  | 0 час. | 1 час. | 2 час. | 3 час. | 4 час. | 5 час. | 6 час. | 7 час. | 8 час. | 9 час. | 10 час. | 11 час. | 12 час. | 13 час. | 14 час. | 15 час. | 16 час. | 17 час. | 18 час. | 19 час. | 20 час. | 21 час. | 22 час. | 23 час.
Нагрузка, тыс. кВт
ЦРП-1 | л-Авиапорт-1 | 0.21 | 0.205 | 0.195 | 0.187 | 0.183 | 0.199 | 0.223 | 0.228 | 0.241 | 0.307 | 0.34 | 0.325 | 0.312 | 0.307 | 0.298 | 0.304 | 0.289 | 0.275 | 0.223 | 0.205 | 0.2 | 0.212 | 0.205 | 0.21
| л-Авиапорт-2 | 0.251 | 0.25 | 0.215 | 0.2 | 0.203 | 0.207 | 0.216 | 0.219 | 0.242 | 0.302 | 0.364 | 0.385 | 0.399 | 0.414 | 0.364 | 0.371 | 0.365 | 0.345 | 0.296 | 0.264 | 0.246 | 0.221 | 0.226 | 0.217
ЦРП-2 | л-Туймаада-1 | 0.062 | 0.061 | 0.061 | 0.059 | 0.053 | 0.052 | 0.054 | 0.056 | 0.06 | 0.07 | 0.073 | 0.073 | 0.075 | 0.075 | 0.071 | 0.072 | 0.071 | 0.066 | 0.064 | 0.066 | 0.064 | 0.061 | 0.072 | 0.071
| л-Туймаада-2 | 0.31 | 0.306 | 0.307 | 0.295 | 0.292 | 0.327 | 0.334 | 0.326 | 0.405 | 0.454 | 0.482 | 0.469 | 0.481 | 0.467 | 0.456 | 0.458 | 0.474 | 0.441 | 0.427 | 0.382 | 0.403 | 0.392 | 0.349 | 0.364
ТП "СВОД" | л-Северная | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.02 | 0.02 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.022 | 0.02 | 0.02 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 0.02 | 0.021 | 0.028