## Январь 2021
п.19 пп.г (абзац 9) ПП РФ №24 от 21.01.2004г.
2021-01-01
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАН-ГРАФИКА ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ООО СК "ГЭС"
|  |  | за | 2021-01-31
№ | Объект | Место установки (принадлежность) | Наименование (описание оборудования) | Диспетчерские | Тип, марка | Код | Кол-во обния | Вид ремонта | Выполнение факт.
551 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ЦРП2-ТП РЭМ | ААБл3*95 | 129 | 0.1 | ТО | 2021-01-25
552 |  | КЛЭП 6 кВ | Концевая разделка силовых КЛ 6(10) и 0,4 кВ | ЦРП2-ТП РЭМ |  | 136 |  | ТО | 2021-01-25
553 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ЦРП2-ТП РЭМ | ААБл3*95 | 129 | 0.1 | ТО | 2021-01-25
554 |  | КЛЭП 6 кВ | Концевая разделка силовых КЛ 6(10) и 0,4 кВ | ЦРП2-ТП РЭМ |  | 136 |  | ТО | 2021-01-25
521 | Наружные сети | ВЛЭП 6 кВ | ВЛ-6(10) кВ на металлических и ж/б опорах | ТП Автобаза -КТП ПДО | СИП 3*50 | 124 | 0.23 | ТО | 2021-01-24
522 | Наружные сети | ВЛЭП 6 кВ | Заземляющие устройства ВЛ | ТП Автобаза -КТП ПДО |  | 128 | 1 | ТО | 2021-01-24
555 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | КТП ПДО- ТП АТБ | ААБл3*95 | 129 | 0.32 | ТО | 2021-01-24
556 |  | КЛЭП 6 кВ | Концевая разделка силовых КЛ 6(10) и 0,4 кВ | КТП ПДО- ТП АТБ |  | 136 |  | ТО | 2021-01-24
525 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ТП АТБ-ТП Ангар | ААБл3*120 | 129 | 0.06 | ТО | 2021-01-24
526 |  | КЛЭП 6 кВ | Концевая разделка силовых КЛ 6(10) и 0,4 кВ | ТП АТБ-ТП Ангар |  | 136 |  | ТО | 2021-01-24
527 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ТП АТБ-ТП Ангар | ААБл3*120 | 129 | 0.06 | ТО | 2021-01-24
528 |  | КЛЭП 6 кВ | Концевая разделка силовых КЛ 6(10) и 0,4 кВ | ТП АТБ-ТП Ангар |  | 136 |  | ТО | 2021-01-24
533 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ТП Свод- КТПн РСП | ААБл3*70 | 129 | 1.1 | ТО | 2021-01-28
534 |  | КЛЭП 6 кВ | Концевая разделка силовых КЛ 6(10) и 0,4 кВ | ТП Свод- КТПн РСП |  | 136 |  | ТО | 2021-01-28
567 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ТП Свод- ТП3 | ААПл3*70 | 129 | 1.82 | ТО | 2021-01-28
568 |  | КЛЭП 6 кВ | Концевая разделка силовых КЛ 6(10) и 0,4 кВ | ТП Свод- ТП3 |  | 136 |  | ТО | 2021-01-28
569 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ТП Свод- ТП3 | ААПл3*70 | 129 | 1.82 | ТО | 2021-01-28
570 |  | КЛЭП 6 кВ | Концевая разделка силовых КЛ 6(10) и 0,4 кВ | ТП Свод- ТП3 |  | 136 |  | ТО | 2021-01-28
638 | ТП СВОД | ТП СВОД | Трансформатор силовой 6(10)\0,4 кВ 630 кВА |  |  | 106 | 1 | ТО | 2021-01-24
639 | ТП СВОД | ТП СВОД | Трансформатор силовой 6(10)\0,4 кВ 250 кВА |  |  | 104 | 1 | ТО | 2021-01-24
640 | ТП СВОД | ТП СВОД | Вводное устройство 6(10) кВ |  |  | 101 | 1 | ТО | 2021-01-24
642 | ТП СВОД | ТП СВОД | Заземляющие устройства ПС, РУ |  |  | 88 | 1 | ТО | 2021-01-25
501 | Наружные сети | ВЛЭП 6 кВ ВВОД 1,2 Авиапорт -1,2 п/с ХЮрях-ЦРП1 | ВЛ-6(10) кВ на металлических и ж/б опорах | Авиапорт -1,2 |  | 124 | 3.2 | ТО | 2021-01-31
502 | Наружные сети | ВЛЭП 6 кВ ВВОД 1,2 Авиапорт -1,2 п/с ХЮрях-ЦРП1 | Заземляющие устройства ВЛ | Авиапорт -1,2 |  | 128 | 1 | ТО | 2021-01-31

## Февраль 2021
п.19 пп.г (абзац 9) ПП РФ №24 от 21.01.2004г.
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАН-ГРАФИКА ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ООО СК "ГЭС"
|  |  | за | 2021-02-01
№ | Объект | Место установки (принадлежность) | Наименование (описание оборудования) | Диспетчерские | Тип, марка | Код | Кол-во обния | Вид ремонта | Выполнение факт.
1 | Кюпцы | ПП 110 кВ "Кюпцы" | Разьеденитель 110 кВ | РЛ-119-1 | РГ 10-110.II/1000УХЛ1 | 72 | 1 | ТО | 2021-02-16
2 | Кюпцы | ПП 110 кВ "Кюпцы" | Разьеденитель 110 кВ | РЛ-119-2 | РГ 10-110.II/1000УХЛ1 | 72 | 1 | ТР | 2021-02-16
3 | Кюпцы | ПП 110 кВ "Кюпцы" | Разрядники 110 кВ | ОПН-110 |  | 75 | 3 | ТО | 2021-02-16
6 | Кюпцы | ПП 110 кВ "Кюпцы" | Блок высокочастотного заграждения с конденсаторами связи 110кВ | КС-110 кВ Л-119-1 | Блок Б 110 90 А Самара | 81 | 1 | ТО | 2021-02-16
10 | Кюпцы | ПП 110 кВ "Кюпцы" | Блок высокочастотного заграждения с конденсаторами связи 110кВ | КС-110 кВ Л-119-2 | Блок Б 110 90 А Самара | 81 | 1 | ТО | 2021-02-16
11 | Кюпцы | ПП 110 кВ "Кюпцы" | Трансформаторы измерительные 110 кВ | ТН-110 |  | 78 | 1 | ТО | 2021-02-16
12 | Кюпцы | ПП 110 кВ "Кюпцы" | Трансформаторы измерительные 110 кВ | ТРГ-110-В-121 |  | 78 | 3 | ТО | 2021-02-16
13 | Кюпцы | ПП 110 кВ "Кюпцы" | Выключатель масляный 110 кВ | В-121 |  | 67 | 1 | ТО | 2021-02-16
14 | Кюпцы | ПП 110 кВ "Кюпцы" | Разьеденитель 110 кВ | РЛ121 | РГ 10-110.II/1000УХЛ2 | 72 | 1 | ТО | 2021-02-16
15 | Кюпцы | ПП 110 кВ "Кюпцы" | Блок высокочастотного заграждения с конденсаторами связи 110кВ | КС-110 кВ Л-121 | Блок Б 110 90 А Самара | 81 | 1 | ТО | 2021-02-16
16 | Кюпцы | ПП 110 кВ "Кюпцы" | Сборные шины 110кВ, изоляторы |  |  | 80 | 1 | ТО | 2021-02-16
17 | Кюпцы | ПП 110 кВ "Кюпцы" | Устройства РЗА ПС-35кВ |  |  | 85 | 1 | ТО | 2021-02-16
18 | Кюпцы | ПП 110 кВ "Кюпцы" | Система ТМ и ВЧ связи ПС-110кВ |  |  | 86 | 1 | ТО | 2021-02-16
19 | Кюпцы | ПП 110 кВ "Кюпцы" | Заземляющие устройства ПС, РУ |  |  | 88 | 1 | ТО | 2021-02-16
20 | Кюпцы | ПП 110 кВ "Кюпцы" | Источник резервного питания цепе РЗА с аккум. для ПС и ПП | Батарея аккум |  | 169 | 1 | ТР | 2021-02-16
21 | Кюпцы | ПП 110 кВ "Кюпцы" | Эл.отопитель | Отопление |  | 188 | 4 | ТР | 2021-01-12
22 | Кюпцы | ПП 110 кВ "Кюпцы" | Щит управления наружным освещением (с фотореле) | Освещение наруж |  | 164 | 1 | ТР | 2021-01-12
23 | Кюпцы | ПП 110 кВ "Кюпцы" | Наружной установки с лампами накаливания Арматура осветительная | Освещение наруж |  | 144 | 2 | ТР | 2021-01-12
24 | Кюпцы | ПП 110 кВ "Кюпцы" | Осветительный щиток | Освещение внутр |  | 161 | 1 | ТР | 2021-01-12
25 | Кюпцы | ПП 110 кВ "Кюпцы" | Внутренней установки с люминисцент. лампами Арматура осветительная | Освещение внутр |  | 146 | 4 | ТР | 2021-01-12
26 | Кюпцы | ПП 110 кВ "Кюпцы" | БРХ (ПРА, эл.пров, ЭД, эл.светильники) | Освещение внутр |  | 165 | 1 | ТР | 2021-01-12
27 | Кюпцы | ПП 110 кВ "Кюпцы" | Вводное устройство 6(10) кВ | ТСН |  | 101 | 1 | ТО | 2021-02-16
28 | Кюпцы | ПП 110 кВ "Кюпцы" | Трансформатор силовой 6(10)\0,4 кВ до 100 кВА | ТСН |  | 102 | 1 | ТО | 2021-02-16
29 | Кюпцы | ПП 110 кВ "Кюпцы" | Распредустройство 0,4 кВ | ТСН |  | 109 | 1 | ТО | 2021-02-16
103 | Усть-Мая | ВЛ 6 кВ Связь-ПС | ВЛ-6(10) кВ на металлических и ж/б опорах | Ф-12 Связь-ПС |  | 124 | 2.74 | ТР | 2021-02-17
104 | Усть-Мая | ВЛ 6 кВ Связь-ПС | Заземляющие устройства ВЛ | Ф-12Связь-ПС |  | 128 | 1 | ТР | 2021-02-17
515 | Наружные сети | ВЛЭП 6 кВ | ВЛ-6(10) кВ на металлических и ж/б опорах | ЦРП1 -КТПн1 | АС50 | 124 | 0.3 | ТО | 2021-02-03
516 | Наружные сети | ВЛЭП 6 кВ | Заземляющие устройства ВЛ | ЦРП1 -КТПн1 |  | 128 | 1 | ТО | 2021-02-03
529 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ТП ЗДО-КТПн КДП2 | ААБл3*50 | 129 | 0.05 | ТО | 2021-02-03
530 |  | КЛЭП 6 кВ | Концевая разделка силовых КЛ 6(10) и 0,4 кВ | ТП ЗДО-КТПн КДП2 |  | 136 |  | ТО | 2021-02-03
531 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ТП ЗДО-КТПн КДП1 | ААБл3*50 | 129 | 0.05 | ТО | 2021-02-03
532 |  | КЛЭП 6 кВ | Концевая разделка силовых КЛ 6(10) и 0,4 кВ | ТП ЗДО-КТПн КДП1 |  | 136 |  | ТО | 2021-02-03
537 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ТП Свод- ТП17 | ААБл3*70 | 129 | 2.01 | ТО | 2021-02-02
538 |  | КЛЭП 6 кВ | Концевая разделка силовых КЛ 6(10) и 0,4 кВ | ТП Свод- ТП17 |  | 136 |  | ТО | 2021-02-02
539 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ТП Свод- ТП17 | ААБл3*70 | 129 | 2.01 | ТО | 2021-02-02
540 |  | КЛЭП 6 кВ | Концевая разделка силовых КЛ 6(10) и 0,4 кВ | ТП Свод- ТП17 |  | 136 |  | ТО | 2021-02-02
549 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ЦРП1- ТП УТО17 | ААБл3*150 | 129 | 0.6 | ТО | 2021-02-03
550 |  | КЛЭП 6 кВ | Концевая разделка силовых КЛ 6(10) и 0,4 кВ | ЦРП1- ТП УТО17 |  | 136 |  | ТО | 2021-02-03
613 | ЦРП1 | ЦРП-1 | Трансформатор силовой 6(10)\0,4 кВ 400 кВА |  | ТМ400/6 | 105 | 2 | ТО | 2021-02-05
614 | ЦРП1 | ЦРП-1 | Вводное устройство 6(10) кВ |  |  | 101 | 1 | ТО | 2021-02-05
615 | ЦРП1 | ЦРП-1 | Распредустройство 0,4 кВ |  |  | 109 | 1 | ТО | 2021-02-05
616 | ЦРП1 | ЦРП-1 | Заземляющие устройства ПС, РУ |  |  | 88 | 1 | ТО | 2021-02-05
693 | КТП-2 | КТП-2 | Трансформатор силовой 6(10)\0,4 кВ 250 кВА |  |  | 104 | 2 | ТО | 2021-02-05
694 | КТП-2 | КТП-2 | Вводное устройство 6(10) кВ |  |  | 101 | 1 | ТО | 2021-02-05
695 | КТП-2 | КТП-2 | Распредустройство 0,4 кВ |  |  | 109 | 1 | ТО | 2021-02-05
696 | КТП-2 | КТП-2 | Заземляющие устройства ПС, РУ |  |  | 88 | 1 | ТО | 2021-02-05
503 | Наружные сети | ВЛЭП 6 кВ ВВОД 1,2 Туймаада -1,2 п/с ХЮрях-ЦРП2 | #REF! | Туймаада-1,2 | АС-95 | 124 | 3.3 | ТО | 2021-02-04
504 | Наружные сети | ВЛЭП 6 кВ ВВОД 1,2 Туймаада -1,2 п/с ХЮрях-ЦРП2 | #REF! | Туймаада-1,2 |  | 128 | 1 | ТО | 2021-02-04

## Март 2021
п.19 пп.г (абзац 9) ПП РФ №24 от 21.01.2004г.
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАН-ГРАФИКА ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ООО СК "ГЭС"
|  |  | за | 2021-03-01
№ | Объект | Место установки (принадлежность) | Наименование (описание оборудования) | Диспетчерские | Тип, марка | Код | Кол-во обния | Вид ремонта | Выполнение факт.
559 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ТП ЗДО- ТП Автобаза |  | 129 | 0.72 | ТО | 2021-03-23
545 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ТП3-ТП БПРМ52 | ААБл3*70 | 129 | 1.3 | ТО | 2021-03-23
547 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ТП3-ТП БПРМ52 | ААБл3*70 | 129 | 1.3 | ТО | 2021-03-23
535 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ТП Свод- ТП Пождепо | ААБл3*70 | 129 | 1.2 | ТО | 2021-03-04
536 |  | КЛЭП 6 кВ | Концевая разделка силовых КЛ 6(10) и 0,4 кВ | ТП Свод- ТП Пождепо |  | 136 | 2 | ТО | 2021-03-04
535б | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ТП Свод- ТП Пождепо | ААБл3*70 | 129 | 1.2 | ТО | 2021-03-04
536б |  | КЛЭП 6 кВ | Концевая разделка силовых КЛ 6(10) и 0,4 кВ | ТП Свод- ТП Пождепо |  | 136 | 2 | ТО | 2021-03-04
541 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ТП17-ТП БПРМ232 | ААБл3*50 | 129 | 1.2 | ТО | 2021-03-04
543 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ТП17-ТП БПРМ232 | ААБл3*50 | 129 | 1.2 | ТО | 2021-03-04
505 | Наружные сети | ВЛЭП 6 кВ ВВОД 1 ТП Северная -СВОД | ВЛ-6(10) кВ дерево на ж/б пасынках | Северная | АС-50 | 124 | 4.9 | ТО | 2021-03-26
513 | Наружные сети | ВЛЭП 6 кВ отпайка | ВЛ-6(10) кВ дерево на ж/б пасынках | Северная ТП-3 до БПРМ-52 | АС-50 | 124 | 1.4 | ТО | 2021-03-26

## Апрель 2021
п.19 пп.г (абзац 9) ПП РФ №24 от 21.01.2004г.
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАН-ГРАФИКА ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ООО СК "ГЭС"
|  |  | за | 2021-04-01
№ | Объект | Место установки (принадлежность) | Наименование (описание оборудования) | Диспетчерские | Тип, марка | Код | Кол-во обния | Вид ремонта | Выполнение факт.
613 | ЦРП1 | ЦРП-1 | Трансформатор силовой 6(10)\0,4 кВ 400 кВА |  | ТМ400/6 | 105 | 2 | ТО | 2021-04-11
614 | ЦРП1 | ЦРП-1 | Вводное устройство 6(10) кВ |  |  | 101 | 1 | ТО | 2021-04-11
615 | ЦРП1 | ЦРП-1 | Распредустройство 0,4 кВ |  |  | 109 | 1 | ТО | 2021-04-11
684 | ТП ГСМ | ТП ГСМ | Трансформатор силовой 6(10)\0,4 кВ 400 кВА |  | ТМ-400/6 | 105 | 1 | ТО | 2021-04-28
685 | ТП ГСМ | ТП ГСМ | Трансформатор силовой 6(10)\0,4 кВ 160 кВА |  | ТМ-160/6 | 103 | 1 | ТО | 2021-04-28
686 | ТП ГСМ | ТП ГСМ | Вводное устройство 6(10) кВ |  |  | 101 | 1 | ТО | 2021-04-28
687 | ТП ГСМ | ТП ГСМ | Распредустройство 0,4 кВ |  |  | 109 | 1 | ТО | 2021-04-28
688 | ТП ГСМ | ТП ГСМ | Заземляющие устройства ПС, РУ |  |  | 88 | 1 | ТО | 2021-04-03
689 | КТП ПОБ | КТП ПОБ | Трансформатор силовой 6(10)\0,4 кВ 250 кВА |  | ТМГ-250/6 | 104 | 1 | ТО | 2021-04-28
690 | КТП ПОБ | КТП ПОБ | Вводное устройство 6(10) кВ |  | ВНА-10/630-242 | 101 | 1 | ТО | 2021-04-28
691 | КТП ПОБ | КТП ПОБ | Распредустройство 0,4 кВ |  |  | 109 | 1 | ТО | 2021-04-28
692 | КТП ПОБ | КТП ПОБ | Заземляющие устройства ПС, РУ |  |  | 88 | 1 | ТО | 2021-04-03
555 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | КТП ПДО- ТП АТБ | ААБл3*95 | 129 | 0.32 | ТО | 2021-04-06
523 | Наружные сети | ВЛЭП 6 кВ | ВЛ-6(10) кВ на металлических и ж/б опорах | ТП ЦК-ТП2 с отпайкой на КТП ПДО |  | 124 | 0.2 | ТО | 2021-04-16
519 | Наружные сети | ВЛЭП 6 кВ | ВЛ-6(10) кВ на металлических и ж/б опорах | КТП Гр.Терм-ТП ГСМ | СИП 3*50 | 124 | 0.3 | ТО | 2021-04-16
551 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ЦРП2-ТП РЭМ | ААБл3*95 | 129 | 0.1 | ТО | 2021-04-06
553 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ЦРП2-ТП РЭМ | ААБл3*95 | 129 | 0.1 | ТО | 2021-04-06
557 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ТП Автобаза -ТП АТБ | ААБл3*120 | 129 | 0.65 | ТО | 2021-04-06
533 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ТП Свод- КТПн РСП | ААБл3*70 | 129 | 1.1 | ТО | 2021-04-10
567 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ТП Свод- ТП3 | ААПл3*70 | 129 | 1.82 | ТО | 2021-04-06
569 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ТП Свод- ТП3 | ААПл3*70 | 129 | 1.82 | ТО | 2021-04-06

## Май 2021
п.19 пп.г (абзац 9) ПП РФ №24 от 21.01.2004г.
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАН-ГРАФИКА ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ООО СК "ГЭС"
|  |  | за | 2021-05-01
№ | Объект | Место установки (принадлежность) | Наименование (описание оборудования) | Диспетчерские | Тип, марка | Код | Кол-во обния | Вид ремонта | Выполнение факт.
15 | Наружные сети | ВЛЭП 6 кВ | ВЛ-6(10) кВ на металлических и ж/б опорах | ЦРП1 -КТПн1 | АС50 | 124 | 0.3 | ТО | 2021-05-11
17 | Наружные сети | ВЛЭП 6 кВ | ВЛ-6(10) кВ на металлических и ж/б опорах | КТП ПОБ - ТП ГСМ | СИП 3*50 | 124 | 0.6 | ТО | 2021-05-27
29 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ТП ЗДО-КТПн КДП2 | ААБл3*50 | 129 | 0.05 | ТО | 2021-05-04
31 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ТП ЗДО-КТПн КДП1 | ААБл3*50 | 129 | 0.05 | ТО | 2021-05-04
51 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ЦРП2-ТП РЭМ | ААБл3*95 | 129 | 0.1 | ТО | 2021-05-04
53 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ЦРП2-ТП РЭМ | ААБл3*95 | 129 | 0.1 | ТО | 2021-05-04
59 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ТП ЗДО- ТП Автобаза | ААлУ 3*120 | 129 | 0.72 | ТО | 2021-05-04
67 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ТП Свод- ТП3 | ААПл3*70 | 129 | 1.82 | ТО | 2021-05-09
69 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ТП Свод- ТП3 | ААПл3*70 | 129 | 1.82 | ТО | 2021-05-09
115 | ЦРП-1 | ЦРП-1 | Распредустройство 0,4 кВ |  |  | 109 | 1 | ТО | 2021-05-08
141 | ТП СВОД | ТП СВОД | Распредустройство 0,4 кВ |  |  | 109 | 1 | ТО | 2021-05-20
154 | ТП Ангар | ТП Ангар | Распредустройство 0,4 кВ |  |  | 109 | 1 | ТО | 2021-05-08
163 | КТП ПДО | КТП ПДО | Заземляющие устройства ПС, РУ |  |  | 88 | 1 | ТО | 2021-05-04
171 | ТП ЗДО | ТП ЗДО | Заземляющие устройства ПС, РУ |  |  | 88 | 1 | ТО | 2021-05-04

## Июнь 2021
п.19 пп.г (абзац 9) ПП РФ №24 от 21.01.2004г.
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАН-ГРАФИКА ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ООО СК "ГЭС"
|  |  | за | 2021-06-01
№ | Объект | Место установки (принадлежность) | Наименование (описание оборудования) | Диспетчерские | Тип, марка | Код | Кол-во обния | Вид ремонта | Выполнение факт.
511 | Наружные сети | ВЛЭП 6 кВ | ВЛ-6(10) кВ на металлических и ж/б опорах | ЦРП1 - ТП ЦК | АС-95 | 124 | 0.8 | ТО | 2021-06-09
535 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ТП Свод- ТП Пождепо | ААБл3*70 | 129 | 1.2 | ТО | 2021-06-28
536 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ТП Свод- ТП Пождепо | ААБл3*70 | 129 | 1.2 | ТО | 2021-06-28
545 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ТП3-ТП БПРМ52 | ААБл3*70 | 129 | 1.3 | ТО | 2021-06-28
547 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ТП3-ТП БПРМ52 | ААБл3*70 | 129 | 1.3 | ТО | 2021-06-28
559 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ТП ЗДО- ТП Автобаза |  | 129 | 0.72 | ТО | 2021-06-28
624 | ТП РЭМ | ТП РЭМ | Распредустройство 0,4 кВ |  |  | 109 | 1 | ТО | 2021-06-29
645 | ТП-17 | ТП-17 | Распредустройство 0,4 кВ |  |  | 109 | 1 | ТО | 2021-06-14
656 | ТП АТБ | ТП АТБ | Трансформатор силовой 6(10)\0,4 кВ 400 кВА |  |  | 105 | 2 | ТО | 2021-06-28
657 | ТП АТБ | ТП АТБ | Вводное устройство 6(10) кВ |  |  | 101 | 1 | ТО | 2021-06-28
658 | ТП АТБ | ТП АТБ | Распредустройство 0,4 кВ |  |  | 109 | 1 | ТО | 2021-06-28
659 | ТП АТБ | ТП АТБ | Заземляющие устройства ПС, РУ |  |  | 88 | 1 | ТО | 2021-06-09
663 | КТП ПДО | КТП ПДО | Заземляющие устройства ПС, РУ |  |  | 88 | 1 | ТО | 2021-06-09
664 | ТП Автобаза | ТП Автобаза | Трансформатор силовой 6(10)\0,4 кВ 160 кВА |  | ТМ-400/6 | 103 | 1 | ТО | 2021-06-28
665 | ТП Автобаза | ТП Автобаза | Вводное устройство 6(10) кВ |  |  | 101 | 1 | ТО | 2021-06-28
666 | ТП Автобаза | ТП Автобаза | Распредустройство 0,4 кВ |  |  | 109 | 1 | ТО | 2021-06-28
667 | ТП Автобаза | ТП Автобаза | Заземляющие устройства ПС, РУ |  | ЗР-10У3 | 88 | 1 | ТО | 2021-06-09
674 | ТП УТО | ТП УТО | Распредустройство 0,4 кВ |  |  | 109 | 1 | ТО | 2021-06-08

## Июль 2021
п.19 пп.г (абзац 9) ПП РФ №24 от 21.01.2004г.
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАН-ГРАФИКА ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ООО СК "ГЭС"
|  |  | за | 2021-07-01
№ | Объект | Место установки (принадлежность) | Наименование (описание оборудования) | Диспетчерские | Тип, марка | Код | Кол-во обния | Вид ремонта | Выполнение факт.
551 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ЦРП2-ТП РЭМ | ААБл3*95 | 129 | 0.1 | ТО | 2021-07-15
553 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ЦРП2-ТП РЭМ | ААБл3*95 | 129 | 0.1 | ТО | 2021-07-15
670 | ТП ЗДО | ТП ЗДО | Распредустройство 0,4 кВ |  |  | 109 | 1 | ТО | 2021-07-31
649 | ТП Пождепо | ТП Пождепо | Распредустройство 0,4 кВ |  |  | 109 | 1 | ТО | 2021-07-16
619 | ЦРП2 | ЦРП-2 | Распредустройство 0,4 кВ |  |  | 109 | 1 | ТО | 2021-07-16
691 | КТП ПОБ | КТП ПОБ | Распредустройство 0,4 кВ |  |  | 109 | 1 | ТО | 2021-07-12

## Август 2021
п.19 пп.г (абзац 9) ПП РФ №24 от 21.01.2004г.
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАН-ГРАФИКА ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ООО СК "ГЭС"
|  |  | за | 2021-08-01
№ | Объект | Место установки (принадлежность) | Наименование (описание оборудования) | Диспетчерские | Тип, марка | Код | Кол-во обния | Вид ремонта | Выполнение факт.
529 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ТП ЗДО-КТПн КДП2 | ААБл3*50 | 129 | 0.05 | ТО | 2021-08-07
531 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ТП ЗДО-КТПн КДП1 | ААБл3*50 | 129 | 0.05 | ТО | 2021-08-07
679 | Трансформаторные подстанции | КТП КДП-1 | Заземляющие устройства ПС, РУ | КТП КДП-1 |  | 88 | 1 | ТО | 2021-08-07
683 | Трансформаторные подстанции | КТП КДП-2 | Заземляющие устройства ПС, РУ | КТП КДП-2 |  | 88 | 1 | ТО | 2021-08-07
675 | Трансформаторные подстанции | ТП УТО | Заземляющие устройства ПС, РУ | ТП УТО |  | 88 | 1 | ТО | 2021-08-07
549 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ЦРП1- ТП УТО17 | ААБл3*150 | 129 | 0.6 | ТО | 2021-08-09
561 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ТП УТО-ТП ЗДО | ААШБлУ3*70 | 129 | 0.52 | ТО | 2021-08-09
563 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ТП УТО-ТП ЗДО | ААШБлУ3*70 | 129 | 0.52 | ТО | 2021-08-09
503 | Наружные сети | ВЛЭП 6 кВ ВВОД 1,2 Туймаада -1,2 п/с ХЮрях-ЦРП2 | ВЛ-6(10) кВ на металлических и ж/б опорах | Туймаада-1,2 | АС-95 | 124 | 3.3 | ТО | 2021-08-09
537 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ТП Свод- ТП17 | ААБл3*70 | 129 | 2.01 | ТО | 2021-08-15
539 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ТП Свод- ТП17 | ААБл3*70 | 129 | 2.01 | ТО | 2021-08-15
672 | Трансформаторные подстанции | ТП УТО | Трансформатор силовой 6(10)\0,4 кВ 400 кВА | ТП УТО | ТМГ-400/6 | 105 | 2 | ТО | 2021-08-27
673 | Трансформаторные подстанции | ТП УТО | Вводное устройство 6(10) кВ | ТП УТО |  | 101 | 1 | ТО | 2021-08-27
674 | Трансформаторные подстанции | ТП УТО | Распредустройство 0,4 кВ | ТП УТО |  | 109 | 1 | ТО | 2021-08-27
676 | Трансформаторные подстанции | КТП КДП-1 | Трансформатор силовой 6(10)\0,4 кВ 250 кВА | 1Т | ТМ-250/6 | 104 | 1 | ТО | 2021-08-27
677 | Трансформаторные подстанции | КТП КДП-1 | Вводное устройство 6(10) кВ |  |  | 101 | 1 | ТО | 2021-08-27
678 | Трансформаторные подстанции | КТП КДП-1 | Распредустройство 0,4 кВ |  |  | 109 | 1 | ТО | 2021-08-27
680 | Трансформаторные подстанции | КТП КДП-2 | Трансформатор силовой 6(10)\0,4 кВ 250 кВА | 1Т | ТМГ-250/6 | 104 | 1 | ТО | 2021-08-27
681 | Трансформаторные подстанции | КТП КДП-2 | Вводное устройство 6(10) кВ |  |  | 101 | 1 | ТО | 2021-08-27
682 | Трансформаторные подстанции | КТП КДП-2 | Распредустройство 0,4 кВ |  |  | 109 | 1 | ТО | 2021-08-27
636 | Трансформаторные подстанции | КТП РСП | Распредустройство 0,4 кВ | КТП РСП |  | 109 | 1 | ТО | 2021-08-28

## Сентябрь 2021
п.19 пп.г (абзац 9) ПП РФ №24 от 21.01.2004г.
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАН-ГРАФИКА ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ООО СК "ГЭС"
|  |  | за | 2021-09-01
№ | Объект | Место установки (принадлежность) | Наименование (описание оборудования) | Диспетчерские | Тип, марка | Код | Кол-во обния | Вид ремонта | Выполнение факт.
5 | Наружные сети | ВЛЭП 6 кВ ВВОД 1 ТП Северная -СВОД | ВЛ-6(10) кВ на металлических и ж/б опорах | Северная | АС-50 | 124 | 4.9 | ТО | 2021-09-06
13 | Наружные сети | ВЛЭП 6 кВ отпайка | ВЛ-6(10) кВ на металлических и ж/б опорах | Северная ТП-3 до БПРМ-52 | АС-50 | 124 | 1.4 | ТО | 2021-09-06
35 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ТП Свод- ТП Пождепо | ААБл3*70 | 129 | 1.2 | ТО | 2021-09-29
41 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ТП17-ТП БПРМ232 | ААБл3*50 | 129 | 1.2 | ТО | 2021-09-29
43 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ТП17-ТП БПРМ232 | ААБл3*50 | 129 | 1.2 | ТО | 2021-09-29
45 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ТП3-ТП БПРМ52 | ААБл3*70 | 129 | 1.3 | ТО | 2021-09-29
47 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ТП3-ТП БПРМ52 | ААБл3*70 | 129 | 1.3 | ТО | 2021-09-29
59 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ТП ЗДО- ТП Автобаза | ААлУ 3*120 | 129 | 0.72 | ТО | 2021-09-29
121 | ТП РЭМ | ТП РЭМ | Трансформатор силовой 6(10)\0,4 кВ 400 кВА |  | ТМ-400/6 | 105 | 1 | ТО | 2021-09-14
122 | ТП РЭМ | ТП РЭМ | Трансформатор силовой 6(10)\0,4 кВ 160 кВА |  | ТМ-160/6 | 103 | 1 | ТО | 2021-09-14
123 | ТП РЭМ | ТП РЭМ | Вводное устройство 6(10) кВ |  |  | 101 | 1 | ТО | 2021-09-14
124 | ТП РЭМ | ТП РЭМ | Распредустройство 0,4 кВ |  |  | 109 | 1 | ТО | 2021-09-14
151 | ТП Ангар | ТП Ангар | Трансформатор силовой 6(10)\0,4 кВ 400 кВА |  | ТМ-400/6 | 105 | 1 | ТО | 2021-09-14
152 | ТП Ангар | ТП Ангар | Трансформатор силовой 6(10)\0,4 кВ 250 кВА |  | ТМ-250/6 | 104 | 1 | ТО | 2021-09-14
153 | ТП Ангар | ТП Ангар | Вводное устройство 6(10) кВ |  |  | 101 | 1 | ТО | 2021-09-14
154 | ТП Ангар | ТП Ангар | Распредустройство 0,4 кВ |  |  | 109 | 1 | ТО | 2021-09-14
162 | КТП ПДО | КТП ПДО | Распредустройство 0,4 кВ |  |  | 109 | 1 | ТО | 2021-09-05
195 | КТП-2 | КТП-2 | Распредустройство 0,4 кВ |  |  | 109 | 1 | ТО | 2021-09-05

## Октябрь 2021
п.19 пп.г (абзац 9) ПП РФ №24 от 21.01.2004г.
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАН-ГРАФИКА ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ООО СК "ГЭС"
|  |  | за | 2021-10-01
№ | Объект | Место установки (принадлежность) | Наименование (описание оборудования) | Диспетчерские | Тип, марка | Код | Кол-во обния | Вид ремонта | Выполнение факт.
50 | Усть-Мая | ПС 110 кВ "Усть-Мая" ОРУ 110 кВ | Трансформатор силовой 110 кВ до 16000 кВА | 2Т | ТМН-6300 | 63 | 1 | КР | 2021-10-11
507 | Наружные сети | ВЛЭП 6 кВ | ВЛ-6(10) кВ на металлических и ж/б опорах | отпайка на КТПн ПОБ (ТП ЦК-ТП2 ) | СИП 3*50 | 124 | 1.9 | ТО | 2021-10-23
523 | Наружные сети | ВЛЭП 6 кВ | ВЛ-6(10) кВ на металлических и ж/б опорах | ТП ЦК-ТП2 с отпайкой на КТП ПДО |  | 124 | 0.2 | ТО | 2021-10-23
525 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ТП АТБ-ТП Ангар | ААБл3*120 | 129 | 0.06 | ТО | 2021-10-23
527 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ТП АТБ-ТП Ангар | ААБл3*120 | 129 | 0.06 | ТО | 2021-10-23
533 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ТП Свод- КТПн РСП | ААБл3*70 | 129 | 1.1 | ТО | 2021-10-23
551 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ЦРП2-ТП РЭМ | ААБл3*95 | 129 | 0.1 | ТО | 2021-10-23
553 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ЦРП2-ТП РЭМ | ААБл3*95 | 129 | 0.1 | ТО | 2021-10-23
555 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | КТП ПДО- ТП АТБ | ААБл3*95 | 129 | 0.32 | ТО | 2021-10-23
557 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ТП Автобаза -ТП АТБ | ААБл3*120 | 129 | 0.65 | ТО | 2021-10-23
567 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ТП Свод- ТП3 | ААПл3*70 | 129 | 1.82 | ТО | 2021-10-23
569 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ТП Свод- ТП3 | ААПл3*70 | 129 | 1.82 | ТО | 2021-10-23
632 | ТП-3 | ТП-3 | АВР |  |  | 109 | 1 | ТО | 2021-10-23

## Ноябрь 2021
п.19 пп.г (абзац 9) ПП РФ №24 от 21.01.2004г.
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАН-ГРАФИКА ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ООО СК "ГЭС"
|  |  | за | 2021-11-01
№ | Объект | Место установки (принадлежность) | Наименование (описание оборудования) | Диспетчерские | Тип, марка | Код | Кол-во обния | Вид ремонта | Выполнение факт.
517 | Наружные сети | ВЛЭП 6 кВ | ВЛ-6(10) кВ на металлических и ж/б опорах | КТП ПОБ - ТП ГСМ | СИП 3*50 | 124 | 0.6 | ТО | 2021-11-28
529 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ТП ЗДО-КТПн КДП2 | ААБл3*50 | 129 | 0.05 | ТО | 2021-11-27
531 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ТП ЗДО-КТПн КДП1 | ААБл3*50 | 129 | 0.05 | ТО | 2021-11-27
537 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ТП Свод- ТП17 | ААБл3*70 | 129 | 2.01 | ТО | 2021-11-28
539 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ТП Свод- ТП17 | ААБл3*70 | 129 | 2.01 | ТО | 2021-11-28
549 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ЦРП1- ТП УТО17 | ААБл3*150 | 129 | 0.6 | ТО | 2021-11-27
561 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ТП УТО-ТП ЗДО | ААШБлУ3*70 | 129 | 0.52 | ТО | 2021-11-27
563 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ТП УТО-ТП ЗДО | ААШБлУ3*70 | 129 | 0.52 | ТО | 2021-11-27
571 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | КТП1-КТП4 |  | 129 | 1.71 | ТО | 2021-11-28
630 | ТП-3 | ТП-3 | Трансформатор силовой 6(10)\0,4 кВ 250 кВА |  |  | 104 | 2 | ТО | 2021-11-12
631 | ТП-3 | ТП-3 | Вводное устройство 6(10) кВ |  |  | 101 | 1 | ТО | 2021-11-12
632 | ТП-3 | ТП-3 | Распредустройство 0,4 кВ |  |  | 109 | 1 | ТО | 2021-11-12
633 | ТП-3 | ТП-3 | Заземляющие устройства ПС, РУ |  |  | 88 | 1 | ТО | 2021-11-12
643 | ТП-17 | ТП-17 | Трансформатор силовой 6(10)\0,4 кВ 250 кВА |  |  | 104 | 2 | ТО | 2021-11-12
644 | ТП-17 | ТП-17 | Вводное устройство 6(10) кВ |  |  | 101 | 1 | ТО | 2021-11-12
645 | ТП-17 | ТП-17 | Распредустройство 0,4 кВ |  |  | 109 | 1 | ТО | 2021-11-12
646 | ТП-17 | ТП-17 | Заземляющие устройства ПС, РУ |  |  | 88 | 1 | ТО | 2021-11-12

## Декабрь 2021
п.19 пп.г (абзац 9) ПП РФ №24 от 21.01.2004г.
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАН-ГРАФИКА ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ООО СК "ГЭС"
|  |  | за | 2021-12-01
№ | Объект | Место установки (принадлежность) | Наименование (описание оборудования) | Диспетчерские | Тип, марка | Код | Кол-во обния | Вид ремонта | Выполнение факт.
511 | Наружные сети | ВЛЭП 6 кВ | ВЛ-6(10) кВ на металлических и ж/б опорах | ЦРП1 - ТП ЦК | АС-95 | 124 | 0.8 | ТО | 2021-12-22
535 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ТП Свод- ТП Пождепо | ААБл3*70 | 129 | 1.2 | ТО | 2021-12-11
541 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ТП17-ТП БПРМ232 | ААБл3*50 | 129 | 1.2 | ТО | 2021-12-11
543 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ТП17-ТП БПРМ232 | ААБл3*50 | 129 | 1.2 | ТО | 2021-12-11
545 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ТП3-ТП БПРМ52 | ААБл3*70 | 129 | 1.3 | ТО | 2021-12-06
547 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ТП3-ТП БПРМ52 | ААБл3*70 | 129 | 1.3 | ТО | 2021-12-06
559 | Наружные сети | КЛЭП 6 кВ | КЛ-6(10) кВ, проложенная в земле | ТП ЗДО- ТП Автобаза |  | 129 | 0.72 | ТО | 2021-12-06