## Лист1
Суточная ведомость контрольных замеров ООО СК "Главэнергострой" на 14-15 июня 2022г.
| Сетевой район: | [6 empty] | Усть-Мая
|  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4
Диспет. Наименование |  | 23 час. |  |  |  | 3 час. |  |  |  | 10 час. |  |  |  | 16 час. |  |  |  | 21 час.
|  | Ток, А |  | Cosj |  | Ток, А |  | Cosj |  | Ток, А |  | Cosj |  | Ток, А |  | Cosj |  | Ток, А |  | Cosj
В-110-1Т |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  | 0 |  | -
В-110 2Т |  | 4.8 |  | 0.8 |  | 3.8 |  | 0.72 |  | 6.2 |  | 0.87 |  | 5.2 |  | 0.85 |  | 5.6 |  | 0.89
В-6-1Т |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  | 0 |  | -
В-6-2Т |  | 76.5 |  | 0.84 |  | 59.4 |  | 0.75 |  | 99.6 |  | 0.89 |  | 84 |  | 0.86 |  | 97.5 |  | 0.9
В-6-Ф2 с ПС |  | 17.7 |  | 0.81 |  | 13.8 |  | 0.73 |  | 23.4 |  | 0.87 |  | 21.6 |  | 0.86 |  | 21.3 |  | 0.89
В-6-Связь ПС |  | 58.8 |  | 0.84 |  | 45.6 |  | 0.76 |  | 76.2 |  | 0.9 |  | 62.4 |  | 0.87 |  | 76.2 |  | 0.91
Положение РПН 1Т |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
Положение РПН 2Т |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13
|  | Напряжение, кВ |  |  |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Напряжение, кВ
110 кВ |  | 105.7 |  |  |  | 105.6 |  |  |  | 105.5 |  |  |  | 105.7 |  |  |  | 105.6
1СШ 6кВ |  | 6.32 |  |  |  | 6.32 |  |  |  | 6.3 |  |  |  | 6.31 |  |  |  | 6.32
2СШ 6кВ |  | 6.32 |  |  |  | 6.32 |  |  |  | 6.3 |  |  |  | 6.31 |  |  |  | 6.32
| Сетевой район: | [6 empty] | Аэропорт
|  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  |  | 9 | 10
Диспет. Наименование |  | 0 час. |  |  | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час.
|  | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр
Авиапорт -1 |  | 16.23 | 0.172 | 0.042 | 15.65 | 0.166 | 0.04 | 14.81 | 0.156 | 0.042 | 14.25 | 0.151 | 0.037 | 13.09 | 0.138 | 0.037 | 13.09 | 0.138 | 0.037 | 14.6 | 0.155 | 0.037
Авиапорт-2 |  | 26.3 | 0.277 | 0.075 | 27.23 | 0.291 | 0.06 | 26.14 | 0.276 | 0.072 | 22.92 | 0.243 | 0.059 | 23.29 | 0.247 | 0.06 | 23.47 | 0.249 | 0.06 | 25.47 | 0.27 | 0.066
Туймаада-1 |  | 9.08 | 0.095 | 0.028 | 9.03 | 0.095 | 0.026 | 8.8 | 0.093 | 0.024 | 8.56 | 0.09 | 0.025 | 7.84 | 0.084 | 0.016 | 7.46 | 0.081 | 0.008 | 7.52 | 0.082 | 0.002
Туймаада-2 |  | 28.99 | 0.268 | 0.168 | 29.59 | 0.272 | 0.174 | 29.06 | 0.267 | 0.171 | 27.43 | 0.256 | 0.155 | 27.87 | 0.261 | 0.156 | 30.61 | 0.291 | 0.164 | 32.48 | 0.307 | 0.177
Северная |  | 2.25 | 0.024 | 0.005 | 2.2 | 0.024 | 0 | 2.44 | 0.025 | 0.009 | 1.92 | 0.021 | 0 | 2.11 | 0.023 | 0 | 1.83 | 0.02 | 0 | 1.92 | 0.021 | 0
|  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ
|  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3
Диспет. Наименование |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час. |  |  | 13 час.
|  | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр
Авиапорт -1 |  | 17.79 | 0.19 | 0.04 | 18.31 | 0.196 | 0.039 | 22.62 | 0.243 | 0.043 | 25.85 | 0.275 | 0.063 | 29.43 | 0.312 | 0.076 | 28.29 | 0.302 | 0.064 | 26.37 | 0.282 | 0.057
Авиапорт-2 |  | 24.98 | 0.264 | 0.068 | 29.03 | 0.311 | 0.06 | 40.66 | 0.436 | 0.082 | 42.27 | 0.444 | 0.125 | 38.99 | 0.413 | 0.102 | 39.45 | 0.418 | 0.103 | 39.45 | 0.418 | 0.103
Туймаада-1 |  | 7.92 | 0.086 | 0.008 | 11.48 | 0.12 | 0.036 | 13.83 | 0.144 | 0.045 | 13.45 | 0.14 | 0.044 | 15.74 | 0.163 | 0.054 | 13.74 | 0.142 | 0.048 | 12.9 | 0.134 | 0.043
Туймаада-2 |  | 33.02 | 0.315 | 0.175 | 34.83 | 0.328 | 0.192 | 35.86 | 0.341 | 0.192 | 36.7 | 0.352 | 0.191 | 37.38 | 0.356 | 0.199 | 35.84 | 0.344 | 0.186 | 35.39 | 0.339 | 0.185
Северная |  | 1.92 | 0.021 | 0 | 1.92 | 0.021 | 0 | 2.11 | 0.023 | 0 | 2.11 | 0.023 | 0 | 2.11 | 0.023 | 0 | 2.11 | 0.023 | 0 | 2.11 | 0.023 | 0
|  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ
|  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3
Диспет. Наименование |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час.
|  | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр
Авиапорт -1 |  | 26.58 | 0.284 | 0.059 | 25.27 | 0.27 | 0.056 | 24.27 | 0.258 | 0.06 | 23.05 | 0.245 | 0.057 | 20.73 | 0.213 | 0.076 | 19.02 | 0.195 | 0.071 | 17.77 | 0.18 | 0.072
Авиапорт-2 |  | 37.12 | 0.392 | 0.102 | 34.61 | 0.365 | 0.097 | 34.18 | 0.357 | 0.108 | 33.27 | 0.355 | 0.076 | 30.9 | 0.33 | 0.069 | 28.74 | 0.304 | 0.077 | 26.07 | 0.276 | 0.069
Туймаада-1 |  | 12.9 | 0.134 | 0.043 | 12.37 | 0.128 | 0.043 | 12.46 | 0.129 | 0.043 | 12.32 | 0.128 | 0.041 | 11.71 | 0.122 | 0.038 | 11.71 | 0.122 | 0.038 | 11.54 | 0.12 | 0.038
Туймаада-2 |  | 35.23 | 0.333 | 0.192 | 35.39 | 0.335 | 0.192 | 34.78 | 0.328 | 0.191 | 32.86 | 0.306 | 0.187 | 30.85 | 0.287 | 0.176 | 31.65 | 0.291 | 0.186 | 31.4 | 0.289 | 0.184
Северная |  | 2.2 | 0.024 | 0 | 2.02 | 0.022 | 0 | 2.11 | 0.023 | 0 | 2.29 | 0.025 | 0 | 2.2 | 0.024 | 0 | 2.11 | 0.023 | 0 | 2.21 | 0.024 | 0.002
|  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ
|  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3
Диспет. Наименование |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
|  | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр | Ток, А | Pнагр. МВт | Qнагр. МВАр
Авиапорт -1 |  | 17.67 | 0.18 | 0.069 | 18.32 | 0.188 | 0.068 | 18.67 | 0.191 | 0.071 | 21.65 | 0.228 | 0.062
Авиапорт-2 |  | 24.18 | 0.253 | 0.075 | 26.29 | 0.274 | 0.085 | 26.83 | 0.284 | 0.071 | 22.2 | 0.228 | 0.082
Туймаада-1 |  | 11.45 | 0.119 | 0.038 | 12.84 | 0.128 | 0.057 | 8.22 | 0.087 | 0.022 | 9.29 | 0.099 | 0.022
Туймаада-2 |  | 30.46 | 0.282 | 0.176 | 31.02 | 0.286 | 0.181 | 28.86 | 0.267 | 0.167 | 29.69 | 0.272 | 0.176
Северная |  | 2.2 | 0.024 | 0 | 2.02 | 0.022 | 0 | 2.02 | 0.022 | 0 | 4.08 | 0.032 | 0.031
|  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ
|  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3