## Январь 2022
п.19 пп.г (абзац 9) ПП РФ №24 от 21.01.2004г.
2021-01-01
Сводные данные об аварийных отключениях оборудования ООО СК "ГЭС"
|  | за | 2022-01-01
№ п/п | Дата возникновения нарушения | Дата восстановления электроснабжения потребителей | Диспетчерское наименование объекта | Причина возникновения нарушения | Мероприятия
1. | Аварийные отключения отсутствуют

## Февраль 2022
п.19 пп.г (абзац 9) ПП РФ №24 от 21.01.2004г.
Сводные данные об аварийных отключениях оборудования ООО СК "ГЭС"
|  | за | 2022-02-01
№ п/п | Дата возникновения нарушения | Дата восстановления электроснабжения потребителей | Диспетчерское наименование объекта | Причина возникновения нарушения | Мероприятия
1. | Аварийные отключения отсутствуют

## Март 2022
п.19 пп.г (абзац 9) ПП РФ №24 от 21.01.2004г.
Сводные данные об аварийных отключениях оборудования ООО СК "ГЭС"
|  | за | 2022-03-01
№ п/п | Дата, время возникновения нарушения | Дата, время восстановления электроснабжения потребителей | Диспетчерское наименование объекта | Причина возникновения нарушения | Мероприятия
1. | 15.03.2022, 21:11 (местного) | 15.03.2022, 21:41 (местного) | ВЛ 6 кВ л."Авиапорт-1" | Несанкцианированные работы в охранной зоне ВЛ. | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (при необходимости), проверка оборудования, высоковольтные испытания (при необходимости)

## Апрель 2022
п.19 пп.г (абзац 9) ПП РФ №24 от 21.01.2004г.
Сводные данные об аварийных отключениях оборудования ООО СК "ГЭС"
|  | за | 2022-04-01
№ п/п | Дата возникновения нарушения | Дата восстановления электроснабжения потребителей | Диспетчерское наименование объекта | Причина возникновения нарушения | Мероприятия
1. | Аварийные отключения отсутствуют

## Май 2022
п.19 пп.г (абзац 9) ПП РФ №24 от 21.01.2004г.
Сводные данные об аварийных отключениях оборудования ООО СК "ГЭС"
|  | за | 2022-05-01
№ п/п | Дата, время возникновения нарушения | Дата, время восстановления электроснабжения потребителей | Диспетчерское наименование объекта | Причина возникновения нарушения | Мероприятия
1. | 2022.05.25 13,50(местного) | 2022.05.25 14,20(местного) | ВЛ-6 кВ л. Авиапорт-1 | 3.4.12.2 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (при необходимости), проверка оборудования, высоковольтные испытания (при необходимости)
2. | 2022.05.02 11,06(местного) | 2022.05.02 11,36(местного) | ВЛ-6 кВ л. Авиапорт-1 | 3.4.12.2 | Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (при необходимости), проверка оборудования, высоковольтные испытания (при необходимости)

## Июнь 2022
п.19 пп.г (абзац 9) ПП РФ №24 от 21.01.2004г.
Сводные данные об аварийных отключениях оборудования ООО СК "ГЭС"
|  | за | 2022-06-01
№ п/п | Дата, время возникновения нарушения | Дата, время восстановления электроснабжения потребителей | Диспетчерское наименование объекта | Причина возникновения нарушения | Мероприятия
1. | Аварийные отключения отсутствуют

## Июль 2022
п.19 пп.г (абзац 9) ПП РФ №24 от 21.01.2004г.
Сводные данные об аварийных отключениях оборудования ООО СК "ГЭС"
|  | за | 2022-07-01
№ п/п | Дата, время возникновения нарушения | Дата, время восстановления электроснабжения потребителей | Диспетчерское наименование объекта | Причина возникновения нарушения | Мероприятия
1. | Аварийные отключения отсутствуют

## Август 2022
п.19 пп.г (абзац 9) ПП РФ №24 от 21.01.2004г.
Сводные данные об аварийных отключениях оборудования ООО СК "ГЭС"
|  | за | 2022-08-01
№ п/п | Дата, время возникновения нарушения | Дата, время восстановления электроснабжения потребителей | Диспетчерское наименование объекта | Причина возникновения нарушения | Мероприятия
1. | Аварийные отключения отсутствуют

## Сентябрь 2022
п.19 пп.г (абзац 9) ПП РФ №24 от 21.01.2004г.
Сводные данные об аварийных отключениях оборудования ООО СК "ГЭС"
|  | за | 2022-09-01
№ п/п | Дата, время возникновения нарушения | Дата, время восстановления электроснабжения потребителей | Диспетчерское наименование объекта | Причина возникновения нарушения | Мероприятия
1. | Аварийные отключения отсутствуют

## Октябрь 2022
п.19 пп.г (абзац 9) ПП РФ №24 от 21.01.2004г.
Сводные данные об аварийных отключениях оборудования ООО СК "ГЭС"
|  | за | 2022-10-01
№ п/п | Дата, время возникновения нарушения | Дата, время восстановления электроснабжения потребителей | Диспетчерское наименование объекта | Причина возникновения нарушения | Мероприятия
1. | Аварийные отключения отсутствуют

## Ноябрь 2022
п.19 пп.г (абзац 9) ПП РФ №24 от 21.01.2004г.
Сводные данные об аварийных отключениях оборудования ООО СК "ГЭС"
|  | за | 2022-11-01
№ п/п | Дата, время возникновения нарушения | Дата, время восстановления электроснабжения потребителей | Диспетчерское наименование объекта | Причина возникновения нарушения | Мероприятия
1. | Аварийные отключения отсутствуют

## Декабрь 2022
п.19 пп.г (абзац 9) ПП РФ №24 от 21.01.2004г.
Сводные данные об аварийных отключениях оборудования ООО СК "Главэнергострой"
|  | за | 2022-12-01
№ п/п | Дата, время возникновения нарушения | Дата, время восстановления электроснабжения потребителей | Диспетчерское наименование объекта | Причина возникновения нарушения | Мероприятия
1. | Аварийные отключения отсутствуют